## РС 2021 с изм
Информация об инвестиционных программах АО "Сахатранснефтегаз" на 2021 год (факт)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
без НДС (тыс.руб)
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций (2): |  |  |  | 373249.23
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (3): |  |  |  | 191002.6 | амортизация
2.а | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (3): |  |  |  | 165217.81 | амортизация
2а.1 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Петра Алексеева (от ул. Петра Алексеева, 83/18а до ул. Котенко) в г. Якутске. | 2021 | 2021 | 16893.3 | 16893.3 | амортизация | 0.6 | 530 | -
2а.2 | Уличный газопровод ул.П.Алексеева (от ул.Пирогова до ул.Строителей) литера III, инв.№00006382. Техническое перевооружение (от ул. Петра Алексеева, 83/18а до ул. Котенко) | 2021 | 2021 | 11244.1 | 11244.1 | амортизация | 0.6 | 325 | -
2а.3 | Уличный газопровод ул. Ильменская литера I, инв.№00006339. Техническое перевооружение | 2021 | 2021 | 7267.7 | 7267.7 | амортизация | 0.34 | 159 | -
2а.4 | Уличный газопровод ул.Ильменская литера I, инв.№00006343. Техническое перевооружение | 2021 | 2021 | 16479.9 | 16479.9 | амортизация | 0.711 | 159 | -
2а.5 | Уличный газопровод ул.Бекетова- ул.Ильменская литера II, инв.№00006340. Техническое перевооружение | 2021 | 2021 | 8348.4 | 8348.4 | амортизация | 0.344 | 159 | -
2а.6 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Воинская в г. Якутске, инв.№00-021379. Техническое перевооружение | 2021 | 2021 | 25351.5 | 25351.5 | амортизация | 1.1 | 530 | -
2а.7 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Лермонтова (от ул. Курашова до ул. Петровского) в г. Якутске. | 2021 | 2021 | 9093.4 | 9093.4 | амортизация | 0.47 | 219 | -
2а.8 | Сеть газораспределения высокого давления от АГРС "Звероферма" до ГРП "Городское" в г. Покровск | 2021 | 2021 | 34535.2 | 34535.2 | амортизация | 3.22 | 273 | -
2.б | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (3): |  |  |  | 25784.79 | за счет прочих источников
2б.1 | Сеть газораспределения высокого давления от ГРС г. Якутска до ГГРП п. Жатай. ПСД. | - | - | 2952.87 | 2952.87 | за счет прочих источников | - | - | -
2б.2 | Административное здание, Лит.А, А1 2-этажн.г.Якутск,ул.П.Алексеева, 64.S=1048,3м2, инв.№0006249. ПСД | - | - | 10599.47 | 10599.47 | за счет прочих источников | - | - | -
2б.3 | Здание 04, гаражи (1993г.п.)Лит. E1, E2., г. Якутск, ул.П.Алексеева, 64, 2-этаж, S= 1692,6 м2, инв.№: 0006251.Реконструкция. | 2021 | 2021 | 2625.18 | 2625.18 | за счет прочих источников | - | - | -
2б.4 | Здание гаража, литер В,пл 2233,6кв.м., г.Якутск, ул.Автодорожная, д.16 (св.14-АБ 022519 от 27.03.13), инв.№ 00005883 | 2021 | 2021 | 3199.23 | 3199.23 | за счет прочих источников | - | - | -
2б.5 | Межпоселковый газопровод высокого давления от АГРС с. Намцы до п. Крест-Кытыл (II нитка) | - | - | 3453.82 | 3453.82 | за счет прочих источников | - | - | -
2б.6 | Сеть газораспределения н/д по Хатынг-Юряхскому шоссе, 9 км., инв.№00-021841. Техническое перевооружение | 2021 | 2021 | 426.54 | 426.54 | за счет прочих источников | 0.209 | 89 | -
[7 empty] | - | - | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4. | Новые объекты (4): |  |  |  | 160428
4.1. | Строительство газопроводов-вводов по плану капитальных вложений технологического присоединения |  |  |  | 136751 | Выпадающие доходы и плата заявителей
4.2. | Стороительство объектов по программе соц догазификации |  |  |  | 23677 | Специальная надбавка
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  | 0
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек: |  |  |  | 0
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях (3): |  |  |  | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов(3): |  |  |  | 21818.63
8.а | Сведения о приобретении внеоборотных активов(3): |  |  |  | 19938.63 | амортизация
8а.1 | Автомобиль УАЗ 390995 - 5 шт. |  |  |  | 3900 | амортизация
8.б | Сведения о приобретении внеоборотных активов(4): |  |  |  | 1880 | за счет прочих источников
8б.1 | ГАЗ 27527-265 Соболь - 2 шт. |  |  |  | 1880 | за счет прочих источников
Примечание:
[1] В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
[2] Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
[3] Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
[4] Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.
Примечание Общества: после утверждения тарифов сумма инвестиций будет скорректирована в соответствии с утвержденными тарифными источниками
| Главный инженер |  | Иванов М.В.
| Начальник ПО УГРС |  | Миронова Т.М.