БЛОК V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для АО «Сахатранснефтегаз»:

Поставка автоматического редуцирующего пункта РП-10С-ОД

| 1. | Информация о Заказчике | Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание проведения закупки | План капитальных вложений УДиТГ на 2018 г. п.10.2 (объекты магистрального транспорта газа) |
| 3. | Предмет закупки | Поставка автоматического редуцирующего пункта - АРП-10С-ОД для нужд УДиТГ АО Сахатранснефтегаз» |
| 4. | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности(ОКПД2): | 28.99.99.000. – «Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком» |
| 5. | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): | 28.99.9 - «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: | Оплата товара осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в следующем порядке: - аванс - 20% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора. - окончательный расчет - 80% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления товара на склад Покупателя и подписания товарных накладных (торг-12) и счетов-фактур или универсального передаточного документа. |
| 7. | Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: | Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, 74 (База ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз») |
| 8. | Срок поставки товара, выполненных работ, оказание услуг: | В течение 180 календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки |
| 9. | Требование к безопасности товара, работ, услуг: | Согласно Федерального закона Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992. ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". |
| 10. | Требование к качеству товара, работ, услуг: | Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Качество товара, включая его составляющие изделия и оборудование должно подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества. Качество товара должно соответствовать ТУ 51-844-78 |
| - Требование к техническим характеристикам, товара, работ, услуг: |  |  |
| № п/п; Наименование товара, работ, услуг; ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, Технические характеристики; Единица измерения; Коли-чество. 1; Автоматический редуцирующий пункт РП-10С-ОД; Технические характеристики: - Давление газа на входе, МПа (кгс/см2) – до 5,5 (55); - Давление газа на выходе, МПа (кгс/см2) - 0,01 … 0,05 \(0,1 … 0,5); - \ Пропускная способность при Рвх =3 МПа и Рвых. мах, м3/час – 45 (одна рабочая линия), 90 м3/час – 90 (две рабочие линии) - Габаритные размеры: длина, мм – 1330 ширина, мм – 600 высота, мм – 2240. - Редуцирующий пункт оснастить одоризатором АЯД 2.599.044-01; Ед.; 1. |
| 12. | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг: | В соответствии с ТТХ (согласно п. 11 Настоящего ТЗ) |
| 13. | Требования к размерам товара: | В соответствии с ТТХ (согласно п. 11 Настоящего ТЗ) |
| 14. | Требования к упаковке товара: | Каждое оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую надлежащую защиту при перевозке от пыли, износа. Комплектующие должны быть упакованы в ящики и должны поставляться вместе с тарой. Тары должны быть опломбированы. |
| 15. | Требования к отгрузке товара: | Согласно договору. |
| 16. | Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | Гарантийный срок на товар – не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) |
| 17. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности и охраны окружающей среды, установленным в РФ. |
| 18. | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуска, разрешения, согласования): | должен соответствовать ТУ-51-844-78; |
| 19. | Требования к результатам работы: | Поставить товар в срок, указанный в п.8 и выполненный согласно п.10. |
| 20. | Особые условия: | Нет |