База Маймага

7

6

5

1

2

4

3

1. Будка охранника

2. Гараж

3. Контейнер 5 тн.

4. Дом оператора

5. Туалет

6. Холодная кладовка

7. Санпропускник

- Будка охранника

Дом из бруса 15х15, размер 3х4, окна простые (2 окна), имеется умывальник, газовые баллоны 30-50 литров, газовая плита

- Гараж

Гараж на 2 автомобиля из лафета 15 см., размер 6х8,5, высота 2,8 метра, ворота 2,5х2,4 и 2,7х2,4, печь буржуйка, пол из доски 50 мм., шкаф металлический на 8 ячеек, электрогенератор.

3. Контейнер 5 тн.

4. Дом оператора

Дом из бруса 15х15, размер 6х8, высота 2,5 метра, окна простые, полы деревянные, перегородки из ДСП, 2 комнаты (2 двери), потолок из ДВП, внутри полистирол, крыша шифер, Фундамент в удовлетворительном состоянии, Мансарда 3х6 обшит ДВП.

5. Туалет

6. Холодная кладовка

Кладовка из досок

7. Санпропускник

Баня из бруса 15х15, размер 4х6, высота 2 метра, печь жестяная, крыша шифер, фронтон, электричество наружное, новое, медь.

Фото местности