## СВГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)
К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ АО "Сахатранснефтегаз"
Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЛПУМГ:
МГ Мастах – Берге |  |  | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
Газопровод-отвод к АГРС с.Люксюгун | МГ Мастах-Берге 47 км | АГРС с. Люксюгун
Газопровод-отвод к АГР С с. Тыайа | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с. Тыайа
Газопровод-отвод к АГРС с. Чагда | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с. Чагда
Газопровод-отвод к АГРС с. Арыктах | МГ Мастах-Берге 86 км | АГРС с.Арыктах
Газопровод-отвод к АГРС с. Кобяй | МГ Мастах-Берге 132 км | АГРС с.Кобяй
МГ Берге – Якутск (Таас-Тумус-Якутск) | МГ Мастах-Берге | ГРС г. Якутск
Газопровод-отвод к АГРС с.Ситте | МГ Берге-Якутск 108 км | АГРС с.Ситте
Газопровод-отвод к АГРС с. Салбанцы | МГ Берге-Якутск 181 км | АГРС с.Салбанцы
Газопровод-отвод к АГРС с. Намцы | МГ Берге-Якутск 198 км | АГРС с.Намцы
Газопровод-отвод к АГРС с. Искра | ГО с. Намцы | АГРС с.Искра
МГ Намцы-Хатырык | ГО с Намцы | ГО с.Хатырык ГО с.Бетюнцы
Газопровод-отвод к АГРС: с. Бетюнь | ГО Намцы-Хатырык | АГРС с. Бетюнцы
Газопровод-отвод к АГРС: с. Хатырык | ГО Намцы-Хатырык | АГРС с. Хатырык
Газопровод-отвод к АГРС с.Таастах | МГ Берге-Якутск 216 км | АГРС с. Таастах
Газопровод-отвод к АГРС п. Маган | МГ Берге-Якутск 283 км | АГРС п. Маган
Газопровод-отвод к ГРС г. Покровск | МГ Берге-Якутск 272 км | ГРС г. Покровск
Газопровод-отвод к АГРС с. Октемцы | ГО г. Покровск | АГРС с. Октемцы
ГО Покровск-Булгунняхтах | ГО г. Покровск | ГО с. Булгунняхтах
Газопровод-отвод к АГРС с Булгунняхтах | ГО г. Покровск | АГРС с. Булгунняхтах
МГ Булгунняхтах-Улахан-Ан | ГО г. Покровск | ГО с. Улахан-Ан
Газопровод-отвод к АГРС с. Улахан-Ан | МГ Булгунняхтах-Улахан-Ан | АГРС с. Улахан-Ан
МГ к с. Бердигестях | МГ Берге-Якутск 133 км | ГО с. Кюерелях
Газопровод-отвод к АГРС с. Бясь-Кюель | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Бясь-Кюель
Газопровод-отвод к АГРС с. Кюерелях | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Кюерелях
Газопровод-отвод к АГРС с. Асыма | МГ с. Бердигестях | АГРС с. Асыма
Газопровод-отвод к ГРС-2 | МГ 0км-ГРС-2-Хатассы | ГРС-2 г.Якутск
МГ «0» км –ГРС-2 – Хатассы | МГ Мастах-Берге | ГО с.Хатассы
Газопровод-отвод к АГРС с.Хатассы | МГ ГРС-2-Хатассы | АГРС с. Хатассы
Подводный переход МГ через р. Лена | МГ ГРС-2-Хатассы | МГ Павловск-Майя
МГ Павловск-Майя | Подводный переход через р.Лена | ГО с. Майя
Газопровод-отвод к АГРС с. Павловск | МГ Павловск-Майя | АГРС с.Павловск
Газопровод-отвод к АГРС с.Хаптагай | МГ Павловск-Майя | АГРС с. Хаптагай
Газопровод-отвод к АГРС п. Нижний Бестях | МГ Павловск-Майя | АГРС п.Н. Бестях
Газопровод-отвод к АГРС ЖД станция | МГ Павловск-Майя | АГРС ЖД станция
Газопровод-отвод к АГРС Прирельсовый нефтебазовый комплекс | МГ Павловск-Майя | АГРС Прирельсовый нефтебазовый комплекс
Газопровод-отвод к АГРС с. Майа | МГ Павловск-Майя | АГРС с. Майя
МГ Майа-Чурапча-Ытык-Кюель | МГ Павловск-Майя | ГО с. Табага, ГО с. Чурапча
Газопровод-отвод к АГРС с. Табага | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с.Табага
Газопровод-отвод к АГРС с. Бютейдях | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Бютейдях
Газопровод-отвод к АГРС с. Дябыла | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Дябыла
Газопровод-отвод к АГРС с. Чурапча | МГ Майя-Табага-Чурапча | АГРС с. Чурапча
МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | МГ Павловск-Майя | Газопровод-отвод к АГРС с. Тюнгюлю
Газопровод-отвод к АГРС с. Тюнгюлю | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с.Тюнгюлю
Газопровод-отвод к АГРС с. Беке | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Беке
Газопровод-отвод к АГРС с. Суола | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Суола
Газопровод-отвод к АГРС с. Бедеме | МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы | АГРС с. Бедиме
УДиТГ:
МГ Мастах - Берге | УКПГ МГКМ с.Мастах | МГ Мастах - Берге 47 км
Газопровод отвод к АГРС с. Мастах | МГ Мастах-Берге (3 нитка) 1км | АГРС с.Мастах
МГ Средневилюйское ГКМ - Мастах | УКПГ СВ ГКМ пос.Кысыл-Сыр | УКПГ МГКМ с.Мастах
Газопровод-отвод к АГРС г.Вилюйск | МГ СВ ГКМ - МГКМ 2 км | АГРС г.Вилюйск
Газопровод-отвод к АГРС с.Экюндю | Газопровод-отвод к АГРС г.Вилюйск 35,7 км | АГРС с.Экюндю
Газопровод-отвод к АГРС с.Чинеке | Газопровод-отвод к АГРС г.Вилюйск 45 км | АГРС с.Чинеке
Газопровод-отвод к АГРС с.Тасагар | Газопровод-отвод к АГРС г.Вилюйск 9 км | АГРС с.Тасагар
Газопровод-отвод к АГРС с.Хампа | Газопровод-отвод к АГРС с.Тасагар 6 км | АГРС с.Хампа
Газопровод-отвод к АГРС с.Тымпы | МГ СВ ГКМ - МГКМ 35,9 км | АГРС с.Тымпы
Газопровод-отвод к АГРС с.Чай | МГ СВ ГКМ - МГКМ 44 км | АГРС с.Чай
Газопровод-отвод к АГРС с.Мукучи | МГ СВ ГКМ - МГКМ 58,2 км | АГРС с.Мукучи
Газопровод-отвод к АГРС с.Арылах | МГ СВ ГКМ - МГКМ 69,5 км | АГРС с.Арылах
МГ Вилюйск - Верхневилюйск | Газопровод-отвод к АГРС г.Вилюйск 60 км | АГРС с.Верхневилюйск
Газопровод-отвод к АГРС с.Сыдыбыл | Газопровод-отвод АГРС г.Вилюйск - АГРС с.Верхневилюйск 21 км | АГРС с.Сыдыбыл
Газопровод-отвод к АГРС с.Кюль | Газопровод-отвод АГРС г.Вилюйск - АГРС с.Верхневилюйск 51 км | АГРС с.Кюль
Газопровод-отвод к АГРС с.Тамалакан | Газопровод-отвод АГРС г.Вилюйск - АГРС с.Верхневилюйск 63,8 км | АГРС с.Тамалакан
Газопровод-отвод к АГРС с.Нам | Газопровод-отвод АГРС г.Вилюйск - АГРС с.Верхневилюйск 77,1 км | АГРС с.Нам
Газопровод-отвод к АГРС с.Верхневилюйск | Газопровод-отвод АГРС г.Вилюйск - АГРС с.Верхневилюйск 89,5 км | АГРС с.Верхневилюйск

## СТГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)
К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ АО "Сахатранснефтегаз"
Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
УДиТГ:
МГ СТ ГКМ - Тамалакан |  |  | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
Газопровод-отвод к АГРС с.Усун | УКПГ СТ ГКМ | АГРС с.Усун
Газопровод-отвод к АГРС с.Кюбяинде | Газопровод-отвод к АГРС с.Усун 1 км | АГРС с.Кюбяинде
Газопровод-отвод к АГРС с.Тылгыны | Газопровод-отвод к АГРС с.Усун 5 км | АГРС с.Тылгыны

## ОГКМ
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)
К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ АО "Сахатранснефтегаз"
Наименование магистрального газопровода | Зона входа в магистральный газопровод | Зона выхода из магистрального газопровода | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЛПУМГ:
МГ "УКПГ Отраднинское ГКМ - АГРС г.Ленск" | УКПГ Отраднинское ГКМ | АГРС г.Ленск | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Выдача технических условий (ТУ) на подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 2. Согласование проектной документации на строительство магистрального газопровода на соответствие выданным ТУ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Осуществление технического надзора со стороны эксплуатации за строительством магистрального газпровода, газопровода отвода. 2. Гидравлические испытания, предпусковой осмотр. 3. Прием законченного строительством объектав составе рабочей комисии, приемка исполнительной документации. 4. Распоряжение о запуске объекта. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченых строитествои объектов. СНиП III.42-80* Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы. Градостроительный кодекс РФ. | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД). | 1. Отключениеучастка магистрального газопровода, газопровода отвода. 2. Стравливание участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 3. Подключение к магистральному газопроводу, газопроводу отводу. 4. Продувка участка магистрального газопровода, газопровода отвода. 5. Запуск участка магистрального газопровода, газопровода отвода. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).